| СПАЛЬНЯ |  |
| --- | --- |
|  | Люстра MOD548PL-25G Лампочки: 25*G9*28W Спальня родителей |
|  | Подвес P362PL-01G Лампочки: 1*Е27*60W Кол-во: 2 шт. Спальня родителей, подвесы у окна. |
|  | Лампа настольная Z006-TL-01-W Лампочки: 1*Е27*60W Кол-во: 2 шт. |
|  | Лампа на прищепке ArteLamp A1210LT-1BK Лампочки: 1*Е14*40W |
|  | Светильник точечный Maytoni DL038-2-L7W Диаметр: 90мм Металл Кол-во: 4 шт. Спальня родителей, вдоль шкафа |
| ДЕТСКИЕ |  |
|  | Люстра ARM 245-06-R Лампочки: 1*Е27*60W Кол-во: 2 шт. Детские |
|  | Бра Favourite Gufo 2041-2W Лампочки: 1*Е27*60W Кол-во: 3 шт. |
|  | Светильник точечный накладной Maytoni C014-CL-01W Лампочки: 1*GU10*50W Кол-во: 12 шт. |
| ТОЧКИ |  |
| Кухня + коридор+тамбур | Светильник точечный DL2001-L12W Диаметр: 95 мм Металл Кол-во: 11 шт. Кухня над рабочей поверхностью гарнитура |
| Кухня + ванна | Светильник точечный Maytoni DL038-2-L7W Диаметр: 90мм Металл Кол-во: 9 шт. Кухня – возле окна. Ванна 2-й этаж |
| КОРИДОР |  |
|  | Бра ArteLamp A3068AP-1SS Лампочка: T4/G5*8W Кол-во: 3 шт. |
|  | Люстра IdealLux Opera 068299 Лампочки: 6*Е27*60W Кухня над обеденным столом |
|  | Бра IdealLux Opera 068268 Лампочки: 2*Е14*40W Кол-во: 4 шт. |